|  | Утверждаю И.о. главного врача Мазановской ЦРБ _________________ Л.А. Мярка |
| --- | --- |

Размещение муниципального заказа

путём запроса котировочной цены на приобретение фетальных мониторов для родильного отделения и женской консультации муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница» в 1 квартале 2011 года

2010 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 68

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Мазановская центральная районная больница».

Почтовый адрес: 676530, Амурская область, Мазановский район, с.Новокиевский Увал, ул.Советская, д.13.

Тел/факс 8(41644) 222 61/ 211 70

Адрес электронной почты: mazcrb@amur.ru

Источник финансирования: средства родовых сертификатов (талоны №1, 2)

Предмет запроса котировки: приобретение фетальных мониторов для родильного отделения и женской консультации.

Форма котировочной заявки: приложение № 1

Муниципальное учреждение здравоохранения «Мазановская центральная районная больница» проводит запрос котировок на поставку фетальных мониторов для родильного отделения и женской консультации в 1 квартал 2011 года.

| № позиции | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Фетальный монитор предназначен для регистрации ЧСС, двигательной активности плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. (Одноплодный с двумя программами дородовая и во время родов). Основные характеристики: - Мониторинг сердечной деятельности плода во время беременности и родов - Мониторинг сократительной активности матки - Наличие функции нестрессового теста с полным (100%) автоматическим расчетом показателей сердечной деятельности плода: - базальный ритм, - размах частоты сердечных сокращений (ЧСС), - количество акцелераций, - амплитуда акцелераций, - количество быстрых децелераций, - количество медленных децелераций, - макс. амплитуда медленных децелераций, - кол-во движений, - индекс реактивности, - компьютерная поправка на сон плода, -предварительная компьютерная оценка состояния плода - Компьютерный контроль двигательной активности плода - Оценка состояния плода во время родов по шкале Апгар в реальном масштабе времени - Цифровое и графическое отображение частоты сердечных сокращений плода и сократительной деятельности матки - Звуковое воспроизведение сердцебиения плода - Жидкокристаллический дисплей с числовой и графической индикацией и активной матрицей - Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . - Встроенное печатающее устройство или совмещенный малогабаритный принтер - Возможность распечатки данных обследования на обычной (не термостатированной ) бумаге - Возможность длительного хранения полученных данных в памяти прибора и на электронных носителях - Ввод данных о пациенте, враче, а также о дате и времени проведения обследования - Наличие встроенного аккумулятора - Возможность стационарного и переносного применения - Ультразвуковой датчик с частотой не менее 2 МГц - Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: 60-240 уд\мин. - Возможность подключения к клиническим и иным информационным системам - Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев и последующее сервисное обслуживание Технические характеристики - Частота ультразвукового лоцирующего сигнала: 2 МГц - Мощность излучения с 1 кв.см поверхности датчика: 10 мВт - Диапазон контролируемой ЧСС: 60-240 уд/мин - Максимальное время мониторинга: 20 минут - 40 минут (с возможностью продления до 90 мин.) - Оперативная память (RAM) не менее: 512 Мб DDR-II c возможностью расширения до 1024Мб. - Объем дискового пространства: 80 Гб (для возможности длительного хранения полученных данных в памяти прибора и ведения базы данных пациентов). - Тип дисплея – жидкокристаллический. - Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . - Разрешение WXGA (1280x800 точек). - Яркость матрицы 170-200 кд/м2. - Габариты: 80x295x300 - Масса: 3.8 кг - Напряжение питания: 220 В - Потребляемая мощность: 25 Вт. Программное обеспечение программа архивации программа поправки на сон плода программа двигательной активности плода программа родовой активности Программа «Автоматического определения обвития пуповиной» Программа «Установления факта регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины в случае внутриутробной гибели плода» Программа подсчета показателей по «АПГАР» Аудио и визуальный контроль эхосигнала для оптимальной установки ультразвукового датчика Регистрация шевелений плода Фетальный монитор Используется в акушерстве и гинекологии для контроля и диагностики состояния плода во время беременности и родов. Большой цветной дисплей, встроенный термопринтер с автоматической периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и аккумулятора, Регистрация сердечной деятельности одного плода. мониторинг одного плода Цветной TFT LCD дисплей 7'' (17.8 см) с отображением: - 3-х кривых, - ЧСС плода - ЧМС (частота маточных сокращений), встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных функция ZOOM тревоги работа от сети и от аккумулятора. регистрация сердечной деятельности одного плода возможность подключения к системе центрального мониторирования Отображение дисплея фетального монитора • маркер движений плода • ЭКГ плода • AST (для пробуждения плода) • качество сигнала • состояние тревоги (вкл./выкл.) • работающий канал, датчик • громкость • время, дата • состояние аккумулятора Возможность переключения между 3-мя вариантами дисплея. Простое и интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить необходимые режимы работы фетального монитора. Стандартная комплектация фетального монитора (комплект поставки): 1.Ультрозвуковой датчик - допплер /Частота: 2.0 МГц ЧСС плода: диапазон 50-240 уд./мин. точность 0.5% 2. Датчик сокращений матки -внешний Частотный отклик DC до 0,5 Гц диапазон: 0-99 3. Маркер движения плода 4. Встроенный термопринтер | Шт. Шт. | 1 1 |

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода- изготовителя и иной документации на данный вид оборудования, подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, санитарно-гигиеническими заключениями, которые подлежат передаче одновременно с передачей оборудования..

Место и условие поставки: Товар до Заказчика(676530, Амурская область, Мазановский район, с.Новокиевский Увал, ул. Советская, д.13) доставляется силами и средствами Поставщика.

Поставка фетальных мониторов осуществляется в течение 1 квартала 2011 года.

Максимальная цена контракта: 460000,00 рублей, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта с требованием котировочной заявки, являющейся неотъемлемым приложением настоящего извещения. В случае если в цене муниципального контракта допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Срок и условия оплаты за поставляемый товар: Путем перечисления  денежных средств  на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента получения счета и подписания акта-приемки товара.

Котировочные заявки следует предоставлять в письменной форме (согласно приложению), на русском языке, по адресу: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул.Лесная, 17, кабинет № 35, в рабочие дни с 20.12.2010 с 08-00 до 12-00 час, с 13-00 до 16-00 до 29.12.2010 года.

Вскрытие конвертов 30.12.2010 по адресу: 676530, с.Новокиевский Увал, ул.Советская 13, кабинет главного врача, время вскрытия 10-45.

Участник, признанный победителем в проведении запроса котировок обязан подписать муниципальный контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Документация размещена на официальном сайте администрации Мазановского района http:mazrn.narod.ru.

К настоящему запросу прилагается форма котировочной заявки, бланк-предложение, проект муниципального контракта.

Приложение № 1

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

## Наименование поставщика ___________________________________________

Место нахождения        _________________________________________________________

Банковские реквизиты, ИНН/КПП________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение заказа по поставке фетальных мониторов в первом квартале 2011 г согласно бланка - предложения.

Предлагаемая цена вышеуказанного товара составляет (цифрами и прописью) __________________________________________  рублей, с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на  перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы обязуемся поставить товар в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществить поставку товара на условиях, приведенных в запросе котировки цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, адрес, телефон, факс)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с вашим уведомлением о присуждении контракта будут исполнять роль обязательного контракта между нами.

С условиями исполнения муниципального контракта, указанными в информационном сообщении о проведении запроса котировок, согласны.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)__________                          ____________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 2

Бланк – предложение

| № позиции | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Фетальный монитор предназначен для регистрации ЧСС, двигательной активности плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. (Одноплодный с двумя программами дородовая и во время родов). Основные характеристики: - Мониторинг сердечной деятельности плода во время беременности и родов - Мониторинг сократительной активности матки - Наличие функции нестрессового теста с полным (100%) автоматическим расчетом показателей сердечной деятельности плода: - базальный ритм, - размах частоты сердечных сокращений (ЧСС), - количество акцелераций, - амплитуда акцелераций, - количество быстрых децелераций, - количество медленных децелераций, - макс. амплитуда медленных децелераций, - кол-во движений, - индекс реактивности, - компьютерная поправка на сон плода, -предварительная компьютерная оценка состояния плода - Компьютерный контроль двигательной активности плода - Оценка состояния плода во время родов по шкале Апгар в реальном масштабе времени - Цифровое и графическое отображение частоты сердечных сокращений плода и сократительной деятельности матки - Звуковое воспроизведение сердцебиения плода - Жидкокристаллический дисплей с числовой и графической индикацией и активной матрицей - Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . - Встроенное печатающее устройство или совмещенный малогабаритный принтер - Возможность распечатки данных обследования на обычной (не термостатированной ) бумаге - Возможность длительного хранения полученных данных в памяти прибора и на электронных носителях - Ввод данных о пациенте, враче, а также о дате и времени проведения обследования - Наличие встроенного аккумулятора - Возможность стационарного и переносного применения - Ультразвуковой датчик с частотой не менее 2 МГц - Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: 60-240 уд\мин. - Возможность подключения к клиническим и иным информационным системам - Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев и последующее сервисное обслуживание Технические характеристики - Частота ультразвукового лоцирующего сигнала: 2 МГц - Мощность излучения с 1 кв.см поверхности датчика: 10 мВт - Диапазон контролируемой ЧСС: 60-240 уд/мин - Максимальное время мониторинга: 20 минут - 40 минут (с возможностью продления до 90 мин.) - Оперативная память (RAM) не менее: 512 Мб DDR-II c возможностью расширения до 1024Мб. - Объем дискового пространства: 80 Гб (для возможности длительного хранения полученных данных в памяти прибора и ведения базы данных пациентов). - Тип дисплея – жидкокристаллический. - Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . - Разрешение WXGA (1280x800 точек). - Яркость матрицы 170-200 кд/м2. - Габариты: 80x295x300 - Масса: 3.8 кг - Напряжение питания: 220 В - Потребляемая мощность: 25 Вт. Программное обеспечение программа архивации программа поправки на сон плода программа двигательной активности плода программа родовой активности Программа «Автоматического определения обвития пуповиной» Программа «Установления факта регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины в случае внутриутробной гибели плода» Программа подсчета показателей по «АПГАР» Аудио и визуальный контроль эхосигнала для оптимальной установки ультразвукового датчика Регистрация шевелений плода Фетальный монитор Используется в акушерстве и гинекологии для контроля и диагностики состояния плода во время беременности и родов. Большой цветной дисплей, встроенный термопринтер с автоматической периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и аккумулятора, Регистрация сердечной деятельности одного плода. мониторинг одного плода Цветной TFT LCD дисплей 7'' (17.8 см) с отображением: - 3-х кривых, - ЧСС плода - ЧМС (частота маточных сокращений), встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных функция ZOOM тревоги работа от сети и от аккумулятора. регистрация сердечной деятельности одного плода возможность подключения к системе центрального мониторирования Отображение дисплея фетального монитора • маркер движений плода • ЭКГ плода • AST (для пробуждения плода) • качество сигнала • состояние тревоги (вкл./выкл.) • работающий канал, датчик • громкость • время, дата • состояние аккумулятора Возможность переключения между 3-мя вариантами дисплея. Простое и интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить необходимые режимы работы фетального монитора. Стандартная комплектация фетального монитора (комплект поставки): 1.Ультрозвуковой датчик - допплер /Частота: 2.0 МГц ЧСС плода: диапазон 50-240 уд./мин. точность 0.5% 2. Датчик сокращений матки -внешний Частотный отклик DC до 0,5 Гц диапазон: 0-99 3. Маркер движения плода 4. Встроенный термопринтер | Шт. Шт. | 1 1 |  |  |  |

__________________

(подпись, печать)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект) № 09 –

на поставку фетальных мониторов

с.Новокиевский Увал                                                                            «         »                                  20___г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ______________, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №  от ________________г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить фетальные монитоары (далее – Товар) для муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», на условиях  в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить приемку и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не являются предметом по другим договорам, свободны от прав и притязаний третьих лиц.

2. Цена Контракта. Условия  и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта (далее Цена Контракта) составляет ___________________________________ руб. _____ коп. Цена на поставляемый Товар указывается в спецификации (Приложение №1).

2.2.  Цена Контракта  включает в себя стоимость Товара, транспортные, страховые, таможенные и другие расходы, а также налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, стоимость тары, упаковки и маркировки.

2.3. Цена  Контракта   устанавливается на весь период действия Контракта и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.4. Оплата за Товар осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

2.5. Оплата  Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента получения счета и подписания акта-приемки товара.

3. Качество ЛС

3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид Товара, подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче одновременно с передачей Товара.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

Поставщик представляет Заказчику оригиналы сертификатов (декларации), либо их копии, заверенные держателем подлинника сертификата (декларации), нотариусом или органом, выдавшим сертификат (декларацию), товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию Товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона. Продукция должна иметь маркировку и инструкции в соответствии со ст.16 Федерального закона «О лекарственных средствах». В случае отсутствия на момент получения Товара Заказчиком надлежаще оформленных документов о качестве Товара, а также маркировки и инструкции, соответствующих ст.16 Федерального закона «О лекарственных средствах», Поставщик и Заказчик руководствуются ст. 456; 464; 481 и 482 ГК РФ.

3.2. Остаточный срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен быть не менее 60% от установленного

4. сроки поставки и порядок приемки ЛС

4.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации (Приложение №1) в адрес муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», Амурская область, Мазановский район, с.Новокиевский Увал, ул.Советская, д.13.

4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком  в течение 1 квартала 2011 года по заявке лечебного учреждения.

4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру и товарную накладную с обязательной ссылкой на номер Контракта, сертификаты (декларации) и другие необходимые документы.

4.4. Приемка Товара производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему контакту считается факт передачи Поставщиком  Товара  Заказчику, что подтверждается приемным актом по форме № АП-78 (без претензий).

4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, не соответствующего спецификации, Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить такой Товар в течение 10 дней с момента уведомления его Заказчиком.

4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой не качественных, не соответствующих спецификации к Контракту, остаточному сроку годности или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

5. Права и обязанности сторон

5.1.	Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующей качеству, объемам.

5.2.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. Поставлять Товар в таре, обеспечивающей их сохранность при транспортировке и хранении, а также с наличием соответствующей Федеральному закону «О лекарственных средствах» маркировки и аннотаций на русском языке.

5.3.2. Доставлять Товар в адрес Заказчика своим транспортом.

5.3.3. Предоставлять Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый Товар.

5.3.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством РФ.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с условиями контракта при поступлении средств на счет муниципального заказчика.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом Поставщик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательств.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего оплате, за каждый день с момента уведомления Поставщика, до момента устранения недостатков товара.

6.5. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости товара, подлежащего гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

6.6. За необоснованное досрочное расторжение настоящего контракта со стороны Поставщика, он уплачивает Заказчику неустойку в размере 50% от стоимости недопоставленной продукции.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращения действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3.	Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в которой предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Стороны могут внести предложение об изменении условий настоящего Контракта или оказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту в одностороннем порядке, если обстоятельство непреодолимой силы длиться более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

8. Уведомления и извещения

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

8.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Амурской области.

10.Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон путем подписания Дополнений к Контракту..

10.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению Арбитражного суда Амурской области.

11. Заключительные положения

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство РФ.

11.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Адреса,  реквизиты  и Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 09- __

от __ _________ 20___ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к муниципальному контракту № 09 –

на приобретение  фетальных мониторов

в  1 квартале 2011 года

| № позиции | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Фетальный монитор предназначен для регистрации ЧСС, двигательной активности плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах. (Одноплодный с двумя программами дородовая и во время родов). Основные характеристики: - Мониторинг сердечной деятельности плода во время беременности и родов - Мониторинг сократительной активности матки - Наличие функции нестрессового теста с полным (100%) автоматическим расчетом показателей сердечной деятельности плода: - базальный ритм, - размах частоты сердечных сокращений (ЧСС), - количество акцелераций, - амплитуда акцелераций, - количество быстрых децелераций, - количество медленных децелераций, - макс. амплитуда медленных децелераций, - кол-во движений, - индекс реактивности, - компьютерная поправка на сон плода, -предварительная компьютерная оценка состояния плода - Компьютерный контроль двигательной активности плода - Оценка состояния плода во время родов по шкале Апгар в реальном масштабе времени - Цифровое и графическое отображение частоты сердечных сокращений плода и сократительной деятельности матки - Звуковое воспроизведение сердцебиения плода - Жидкокристаллический дисплей с числовой и графической индикацией и активной матрицей - Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . - Встроенное печатающее устройство или совмещенный малогабаритный принтер - Возможность распечатки данных обследования на обычной (не термостатированной ) бумаге - Возможность длительного хранения полученных данных в памяти прибора и на электронных носителях - Ввод данных о пациенте, враче, а также о дате и времени проведения обследования - Наличие встроенного аккумулятора - Возможность стационарного и переносного применения - Ультразвуковой датчик с частотой не менее 2 МГц - Диапазон измерения частоты сердечных сокращений: 60-240 уд\мин. - Возможность подключения к клиническим и иным информационным системам - Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев и последующее сервисное обслуживание Технические характеристики - Частота ультразвукового лоцирующего сигнала: 2 МГц - Мощность излучения с 1 кв.см поверхности датчика: 10 мВт - Диапазон контролируемой ЧСС: 60-240 уд/мин - Максимальное время мониторинга: 20 минут - 40 минут (с возможностью продления до 90 мин.) - Оперативная память (RAM) не менее: 512 Мб DDR-II c возможностью расширения до 1024Мб. - Объем дискового пространства: 80 Гб (для возможности длительного хранения полученных данных в памяти прибора и ведения базы данных пациентов). - Тип дисплея – жидкокристаллический. - Рабочее поле дисплея (диагональ) 15.4" . - Разрешение WXGA (1280x800 точек). - Яркость матрицы 170-200 кд/м2. - Габариты: 80x295x300 - Масса: 3.8 кг - Напряжение питания: 220 В - Потребляемая мощность: 25 Вт. Программное обеспечение программа архивации программа поправки на сон плода программа двигательной активности плода программа родовой активности Программа «Автоматического определения обвития пуповиной» Программа «Установления факта регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины в случае внутриутробной гибели плода» Программа подсчета показателей по «АПГАР» Аудио и визуальный контроль эхосигнала для оптимальной установки ультразвукового датчика Регистрация шевелений плода Фетальный монитор Используется в акушерстве и гинекологии для контроля и диагностики состояния плода во время беременности и родов. Большой цветной дисплей, встроенный термопринтер с автоматической периодической распечаткой данных, функция ZOOM, тревоги. Работа от сети и аккумулятора, Регистрация сердечной деятельности одного плода. мониторинг одного плода Цветной TFT LCD дисплей 7'' (17.8 см) с отображением: - 3-х кривых, - ЧСС плода - ЧМС (частота маточных сокращений), встроенный термопринтер с автоматической, периодической распечаткой данных функция ZOOM тревоги работа от сети и от аккумулятора. регистрация сердечной деятельности одного плода возможность подключения к системе центрального мониторирования Отображение дисплея фетального монитора • маркер движений плода • ЭКГ плода • AST (для пробуждения плода) • качество сигнала • состояние тревоги (вкл./выкл.) • работающий канал, датчик • громкость • время, дата • состояние аккумулятора Возможность переключения между 3-мя вариантами дисплея. Простое и интуитивно понятное меню позволяет быстро настроить необходимые режимы работы фетального монитора. Стандартная комплектация фетального монитора (комплект поставки): 1.Ультрозвуковой датчик - допплер /Частота: 2.0 МГц ЧСС плода: диапазон 50-240 уд./мин. точность 0.5% 2. Датчик сокращений матки -внешний Частотный отклик DC до 0,5 Гц диапазон: 0-99 3. Маркер движения плода 4. Встроенный термопринтер | Шт. Шт. | 1 1 |  |  |  |

__________________                        ______________________

(подпись, печать)                                                                              (подпись, печать)