|  | Утверждаю Главный врач Мазановской ЦРБ _________________ И.М.Кузьмина |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

На размещение муниципального заказа

путём запроса котировок на проведение работ по ремонту внутреннего водопровода, канализации и сопутствующие к ним работы инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница»

Извещение  о проведении запроса котировок № 51

1. Наименования заказчика, почтовый адрес: Мазановская  центральная районная больница

676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул.Советская, 13. Телефон: (41644) 21170. Адрес электронной почты: mazcrb@amur.ru.

2. Источник финансирования: - средства бюджета Мазановского района

3. Форма котировочной заявки – см. Приложение №1

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Ремонт внутреннего водопровода, канализации и сопутствующие к ним работы инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница»

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопровод |  |  |
| 1.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб д-20мм | 100м | 0,68 |
| 1.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб д-15мм |  | 100м | 0,11 |
| 1.3 | Установка вентиля д-20 мм | шт | 4 |
| 1.4 | Гидравлическое испытание трубопровода | 100м | 0,78 |
| 1.5 | Разработка грунта 3 гр.экскаватором с ковшом 0,25м3 в отвал | 1000м3 | 0,018 |
| 1.6 | Доработка грунта 4гр вручную в котлованах и траншеях | 100м3 | 0,005 |
| 1.7 | Демонтаж ж/б плит перекрытий каналов | 100шт | 0,04 |
| 1.8 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах д-50 | 100м | 0,1 |
| 1.9 | Разборка теплоизоляции из ваты минеральной | 100м2 | 0,05 |
| 1.10 | Очистка непроходных каналов от грязи при снятых трубах | 1м3 | 0,2 |
| 1.11 | Прокладка труб д- 50 водопроводных с гидравлическим испытанием | 100м | 2 |
| 1.12 | Установка задвижек д- 50мм | к-т | 1 |
| 1.13 | Теплоизоляция труб минватой | м3 | 0,2 |
| 1.14 | Обертывание поверхности теплоизоляции рубероидом | 100м2 | 0,1 |
| 1.15 | Врезка во внутренние сети водоснабжения | 1 врезка | 2 |
| 1.16 | Антикоррозийное покрытие труб масляной краской | 100м2 | 0,02 |
| 1.17 | Укладка плит покрытия б/у | 100шт | 0,07 |
| 1.18 | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта до 5м | 1000м3 | 0,0185 |
| 2 | Канализация |  |  |
| 2.1 | Прокладка пластмассовых канализационных труб по полу и в каналах под полом д-50мм | 100м | 0,46 |
| 2.2 | Установка раковин | 10к-т | 0,6 |
| 2.3 | Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым | 10к-тов | 0,3 |
| 2.4 | Установка моек на одно отделение | 10к-т | 0,2 |
| 3 | Наружная канализация |  |  |
| 3.1 | Прокладка в траншеи трубопроводов из чугунных труб д-100 | 100м | 0,1 |
| 3.2 | Врезка канализационных труб д-100 в септик | 1 врезка | 1 |
| 4 | Строительные работы |  |  |
| 4.1 | Улучшенная масляная окраска дверных блоков | 100м2 | 0,13 |
| 4.2 | Прорезка отверстий для прокладки труб в перегородках оштукатуренных | 100отв | 0,18 |
| 4.3 | Заделка отверстий после прокладки труб в перегородках | 100отв | 0,18 |
| 4.4 | Демонтаж унитазов | 100приб | 0,02 |
| 4.5 | Сидений к унитазам | 100приб | 0,02 |
| 4.6 | Теплоизоляция труб канализации плитами минераловатными | м3 | 0,4 |

5. Место выполнения работ: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Почтовая, 4.

6. Срок выполнения работ:  до 26 ноября 2010 года

7. Сведения о включенных в цену  работ расходах: цена в заявке указывается с   учетом  затрат на  страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортных расходов.

8. Максимальная  цена контракта: 217450,00 рублей (Двести семнадцать тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек), включая все затраты на изготовление сметы и производство работ на объекте из материалов Исполнителя.

9. Место подачи котировочных заявок: 676530, Амурская область, Мазановский район, с.Новокиевкий  Увал  ул.Лесная, 17, каб. 35 (41644)              21185; факс 8 (41644) 21878.

10. Дата и время подачи котировочных заявок: с 01.10.2010 с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00 (по местному времени) до 12.10.2010.

11. Дата рассмотрения котировочных заявок: 13.10.2010 в 11-00 (местное время) по адресу: 676530, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, 13.

12. Сроки и условия оплаты выполнения работ: Оплата по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями по мере поступления финансирования, на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) при предоставлении счета, счета-фактуры.

- в течение десяти дней со дня подписания настоящего Муниципального контракта Заказчик вправе перечислить авансовый платеж в размере до 30% цены муниципального контракта

13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее, чем через 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Документация размещена на официальном сайте администрации Мазановского района http:mazrn.narod.ru.

Требование к участнику: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Приложение 1

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

## Наименование поставщика ___________________________________________

Место нахождения __________________________________________________

ИНН ________________________ КПП ________________________________

Банковские реквизиты _______________________________________________

__________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы по ремонту внутреннего водопровода, канализации и сопутствующих к ним работам инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», согласно ведомости объемов работ.

На общую сумму _____________________ руб. ____ коп.

Цена определена с учетом материалов, тары, транспортных расходов, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость работ является стабильной в течение всего срока действия Муниципального контракта.

Срок выполнения работ до 26 ноября 2010 г.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работы по ремонту в соответствии со сроком, приведенным в запросе котировки цен и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. Работы производить в полном соответствии с локальной сметой, ведомостью объемов работ, строительными нормами и правилами, требованиями государственных стандартов, технических условий, стандартами и ГОСТами на применяемые материалы, санитарными нормами и другими нормативными документами, Гарантийные качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые нами. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, обязуемся своими силами и без увеличения стоимости работ  в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев, со дня передачи результатов работы, в течение, которого Исполнитель устраняет все недостатки работы. При проведении работ обязуемся обеспечить  выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период работ. Очистить помещения и территорию от строительного мусора.

В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок,  до подготовки и оформления официального муниципального контракта данная котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен     _________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, адрес, телефон, факс)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

С условиями исполнения муниципального контракта, указанными в информационном сообщении о проведении запроса котировок, согласны.

Котировочная заявка подаётся участником размещения заказа заказчику, в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

__________________  ____________________________________________

(должность)        (подпись, печать)                   (расшифровка подписи)

«___»_____________ г.

Приложение №2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект) №_____

на выполнение работ по ремонту внутреннего водопровода, канализации и сопутствующих к ним работ инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница»

«_____»_______________2010г.                                                                              с. Новокиевский Увал

Мазановская центральная районная больница в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Кузьминой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________в лице __________________именуемое в дальнейшем «Подрядная организация», действующего на основании _____________, с другой стороны, а при совместном упоминании «Стороны», на основании проведенного запроса котировок цен, протокол от ____________. №  ___,     заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядная организация по настоящему Контракту обязуется в установленный Контрактом срок и с надлежащим качеством выполнить работы  по ремонту внутреннего водопровода, канализации и сопутствующих к ним работ инфекционного отделения , а Заказчик обязуется создать Подрядной организации необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и уплатить обусловленную данным контрактом цену.

1.2. Объем, содержание и цена выполняемых работ устанавливаются согласно Сметы.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Работы выполняются Подрядной организацией - из ее материалов, ее силами и средствами. Подрядная организация несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных  материалов, оборудования и за качество выполненных работ.

2.2. За риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком, несет ответственность Подрядная организация.

2.3. Окончание выполнения работ – 26 ноября 2010 года.

III. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ

3.1.Максимальная цена Контракта составляет _____________ рублей за счет средств местного бюджета.

3.2. Цена  контракта устанавливается на весь период действия Контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.3. Оплата по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком российскими рублями по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями по мере поступления финансирования, на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) при предоставлении счета, счета-фактуры.

- в течение десяти дней со дня подписания настоящего Муниципального контракта Заказчик вправе перечислить авансовый платеж в размере до 30% цены муниципального контракта.

3.4.  Моментом оплаты работы является дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядной организации.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядная организация обязана:

4.1.1. Предоставить в течение двух рабочих дней  с даты заключения Контракта на утверждение Заказчику локальную смету, составленную в соответствии с ведомостью объемов работ.

4.1.2. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом и сдать результат выполненных работ Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта и действующему законодательству РФ.

4.1.3. В 3-хдневный срок после подписания Контракта назначить ответственного руководителя за выполнение работ и в письменном виде уведомить об этом Заказчика.

4.1.4. Обеспечить и выполнить своими силами и средствами доставку до места проведения работ всех необходимых для выполнения работ материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий и строительной техники, а также осуществить их разгрузку и складирование.

4.1.5. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6. Обеспечить качество используемых материалов, соответствие применяемого оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем требованиям ГОСТ, СНиП, техническим условиям, стандартам, санитарным нормам и другим нормативным документам. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Согласовать с Заказчиком материалы, используемые при выполнении работ. Образцы материалов представить Муниципальному заказчику до их закупки или использования, и не позднее трех дней после приобретения таких материалов передать Муниципальному заказчику копии сертификатов на материалы, заверенные синей печатью изготовителя/продавца материалов.

4.1.9. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных как при приемке работ, так и в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.1.10. Обеспечить постоянную уборку строительного мусора в течение рабочего дня за пределы территории учреждения. В течение трех дней после окончания работ обеспечить уборку строительного мусора и техники за пределы территории учреждения

4.1.11. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормативными актами РФ.

4.1.12. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.2. Подрядная организация вправе:

4.2.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения  объема  работ в рамках настоящего Контракта

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплатить Подрядной организации работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в установленные сроки.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядной организацией материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядной организации.

V. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Заказчик,  получивший  сообщение Подрядной организации о готовности  к  сдаче  результата выполненных  по Контракту работ,  обязан не  позднее следующего дня приступить к его приемке.

Сдача результата работ Подрядной организацией и приемка его
Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые не дают возможность дальнейшего использования объекта по целевому назначению и не могут быть устранены Подрядной организацией.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской области и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядной организацией обязательств по выполнению работ в установленные сроки, Заказчик вправе потребовать от Подрядной организации уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. В случае  выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Подрядной организации уплату неустойки  в размере 0,1% от цены Контракта, за каждый день с момента направления Муниципальным заказчиком Подрядной организации уведомления о ненадлежащем исполнении обязательств по выполнению работ до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным  п. 4.1.6. настоящего Контракта.

6.5. В случае  нарушения Подрядной организацией обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном контрактом, Заказчик вправе потребовать от Подрядной организации уплату неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации с момента направления Заказчиком Подрядной организации уведомления о ненадлежащем исполнении обязательств по выполнению работ до момента исполнения обязательств Подрядной организацией в надлежащем объеме.

VII. ГАРАНТИИ.

7.1. Гарантийный период непрерывной эксплуатации составляет 12 месяцев с даты подписания акта приемки работ в эксплуатацию. Срок гарантии на работы соответственно продлевается на время, в течение которого данный объект не мог нормально эксплуатироваться по вине Подрядной организации.

7.2. Если в гарантийный период будет обнаружено, что объект не работает надлежащим образом, что является следствием неудовлетворительного исполнения своих обязательств Подрядной организации, Заказчик совместно с Подрядной организацией должен составить заявление о претензиях.

VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением.

8.3. Взаимоотношения   сторон,   не   урегулированные   настоящим   Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Возможные   споры,   возникающие   в   связи   с   исполнением   настоящего Контракта, решаются путем переговоров и достижения соглашения между сторонами.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих одинаковую юридическую силу.

IX. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| Заказчик | Подрядная организация |
| --- | --- |