|  | Утверждаю Главный врач Мазановской ЦРБ _________________ И.М. Кузьмина |
| --- | --- |

Размещение муниципального заказа

путём запроса котировочной цены на приобретение офтальмологического оборудования и инструментария в 4 квартале 2010 года для муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница»

2010 г.

Извещение  о проведении запроса котировок № 53

1. Наименования заказчика, почтовый адрес: Мазановская  центральная районная больница

676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул.Советская, 13. Телефон: (41644) 21170, 222 61. Адрес электронной почты: mazcrb@amur.ru.

2. Источник финансирования: - средства бюджета Мазановского района

3. Форма котировочной заявки – см. Приложение №1

4. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

приобретение офтальмологического оборудования и инструментария для муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница»

| № позиции | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Набор офтальмоскопа: включает в себя офтальсмокоп, запасную лампу, твердый кейс. - Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой предназначен для устранения рефлексов радужной оболочки и корнеальный, полный обзор даже при маленьких зрачках: - XHL ксенон-галогеновая технология, яркий белый свет; - углубленное обзорное окно с покрытием, устраняет рассеянный свет; - пыленепроницаемый корпус, не требует ухода; - оптика установлена в металлическое основание, прочная конструкция; - эргономическая форма, инструмент комфортно подходит к глазной орбите в любой позиции; - мягкий орбитальный упор, защищает очки исследователя и не вредит инструменту; - ряд линз, идеальный фокус даже при высоких ошибках рефракции + шаг в 1 диоптрию: 1 - 10 15 20 40 диоптрий - шаг в 1 диоптрию: 1 - 10 15 20 25 30 Набор щелевых ламп включает в себя щелевую лампу, рукоятку, твердый кейс - Щелевая лампа предназначена для исследования переднего сегмента глаза: - размер щели регулируется от 02х10 до 4х14 мм; - шестикратное увеличение; - голубой интерференционный фильтр, для максимальной передачи света; - 2,5 и 3,5 B XHL ксенон-галогеновая технология для яркого белого света, соизмеримого с освещением классической щелевой лампы; - инструментальная головка весит 70г. - Дополнительная лупа 10-кратного увеличения, применяется для увеличения четкого и чистого изображения: - десятикратное увеличение в комбинации со щелевой лампой; - увеличение рабочего расстояния между пациентом и исследователем; - большое поле зрения; - мягкий эластомер для фиксации инструмента. Офтальмоскоп ручной зеркальный Предназначен для исследования глазного дна и объективного определения рефракции методом скиаскопии. Технические характеристики: - фокусное расстояние вогнутого зеркала, 170+10мм - диаметр отверстия в отражающем слое зеркал, 3,5+0,5 мм - световой диаметр зеркал не менее, 42 мм - размер круглого отверстия диафрагмы, 10+0,5 мм - размер прямоугольного отверстия диафрагмы, - задняя вершинная рефракция линз луп, д+13 и +20мм птр - габаритные размеры 160х78х30 мм - масса в полном комплекте поставки, 02 кг. Комплектность: - офтальмоскоп зеркальный, 1 шт - лупа 13 дптр, 1 шт. - лупа 20 дптр, 1 шт. - диафрагма, 1 шт. - футляр, 1 шт. Набор пробных очковых линз, большой Предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Набор используется при проведении исследований близорукости, дальнозоркости, косоглазия, и т.д. Набор содержит: - сферические линзы - цилиндрические линзы - призматическая линза - окклюдатор - матированные линзы - пластина точечных отверстий - щелевой образец - линза с плоским полем зрения - цветные линзы - поперечно-цилиндрические линзы - Maddox стержни Комплектность: - стигматические (сферические) от 0,12 до – 20 дпрт, 40 пар; - астигматические (цилиндрические) – от + 0,12 до + 6,0 дптр, 20 пар; - астигматические (цилиндрические) – от - 0,12 до - 6,0 дптр, 20 пар; - призмы очковые от 0,5 до 10 срад, 12 шт; - черная линза (окклюдатор), 1 шт; - цилиндр Меддокса (ребристая линза), 1 шт; - диафрагма с точечным отверстием Д=1,5 мм, 1 шт; - диафрагма щелевая 1,5х20 мм, 1 шт; - светофильтр красный стеклянный, 1 шт; - светофильтр зеленый стеклянный, 1 шт; - матированная линза, 1 шт; - полуматированая линза, 2 шт; - белая линза (пластина плоскопараллельная), 1 шт; - поперечная линия (экран-цилиндр скрещенный), 1 шт; - поперечная линия, 2 шт; - двойной челнок, 1 шт; - оправа пробная универсальная, 1 шт; - габаритные размеры футляра-кейса, 540х350х60 мм Оправа пробная универсальная для очков Предназначена для установки астигматических и стигматических пробных очковых линз, призм, призменных компенсаторов, а также фильтров, диафрагм и др.оптических элементов, снабжена угловой шкалой. Диапазон изменения межцентрового расстояния между центрами левой и правой пробных линз составляет от 48 до 80мм. Масса оправы: 74 гр., 83 гр. Тонометр для измерения внутриглазного давления Маклакова Предназначен для определения внутриглазного давления контактным методом. Представляет собой цилиндры, оканчивающиеся гладкими пластинами из стекла. Комплектность: - грузики по 10 г., 2 шт; - держатель, 1 шт; - измерительная линейка, 3 шт. Технические характеристики: - габаритные размеры 90х45х20 мм; - масса тонометра Маклакова не более 0,1 кг; - установленный срок службы не менее 5 лет. | шт шт комплект комплект шт шт | 1 1 1 1 1 1 |

5. Место и условия поставки: Товар до Заказчика (676530, Амурская область, Мазановский район, с.Новокиевский Увал, ул. Советская, д.13) доставляется силами и средствами Поставщика.

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода - изготовителя и иной документации на данный вид оборудования, подтверждаться сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, санитарно- гигиеническими заключениями которые подлежат передаче одновременно с передачей  оборудования.

6. Срок поставки товара:  в течение 4 квартала 2010 года

7. Сведения о включенных в цену  работ расходах: цена в заявке указывается с   учетом  затрат на  страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортных расходов.

8. Максимальная  цена контракта: 99165,00 рублей (Девяносто девять тысяч сто шестьдесят пять рублей 00 копеек) Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта с требованием котировочной заявки, являющейся неотъемлемым приложением настоящего извещения. В случае если в цене муниципального контракта допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Место подачи котировочных заявок: 676530, Амурская область, Мазановский район, с.Новокиевкий  Увал  ул.Лесная, 17, каб. 35 (41644)  21185; факс 8 (41644) 21878.

10. Дата и время подачи котировочных заявок: с 19.10.2010 с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00 (по местному времени) до 25.10.2010.

11. Дата рассмотрения котировочных заявок: 26.10.2010 по адресу: 676530, с. Новокиевский Увал, ул. Советская, 13.

12. Сроки и условия оплаты выполнения работ: Оплата по настоящему Контракту производится Муниципальным заказчиком российскими рублями, путем перечисления  денежных средств  на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента получения счета и подписания акта-приемки товара

13. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее, чем через 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Документация размещена на официальном сайте администрации Мазановского района http:mazrn.narod.ru.

Требование к участнику: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Приложение 1

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

## Наименование поставщика ______________________________________________________

Место нахождения _____________________________________________________________

ИНН ________________________ КПП ___________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить офтальмологическое оборудование и инструментарии для муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», согласно бланка приложения (приложение 2).

На общую сумму _____________________ руб. ____ коп.

Цена определена с учетом материалов, тары, транспортных расходов, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость работ является стабильной в течение всего срока действия Муниципального контракта.

Срок выполнения работ: в течение 4 квартала 2010 года

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить товары в соответствии со сроком, приведенным в запросе котировки цен и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Гарантийный срок составляет не менее срока установленного заводом изготовителем данного оборудования.

В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок,  до подготовки и оформления официального муниципального контракта данная котировочная заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен     _________________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, адрес, телефон, факс)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

С условиями исполнения муниципального контракта, указанными в информационном сообщении о проведении запроса котировок, согласны.

Котировочная заявка подаётся участником размещения заказа заказчику, в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная заявка может подаваться по средствам факсимильной (электронной) связи с обязательным предоставлением письменной формы.

__________________                             ____________________________________________

(должность)                                  (подпись, печать)                  (расшифровка подписи)

«___»_____________ г.

Приложение № 2

Бланк – предложение

| № позиции | Наименование | Ед-ца измере ния | Количество | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Набор офтальмоскопа: включает в себя офтальсмокоп, запасную лампу, твердый кейс. - Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой предназначен для устранения рефлексов радужной оболочки и корнеальный, полный обзор даже при маленьких зрачках: - XHL ксенон-галогеновая технология, яркий белый свет; - углубленное обзорное окно с покрытием, устраняет рассеянный свет; - пыленепроницаемый корпус, не требует ухода; - оптика установлена в металлическое основание, прочная конструкция; - эргономическая форма, инструмент комфортно подходит к глазной орбите в любой позиции; - мягкий орбитальный упор, защищает очки исследователя и не вредит инструменту; - ряд линз, идеальный фокус даже при высоких ошибках рефракции + шаг в 1 диоптрию: 1 - 10 15 20 40 диоптрий - шаг в 1 диоптрию: 1 - 10 15 20 25 30 Набор щелевых ламп включает в себя щелевую лампу, рукоятку, твердый кейс - Щелевая лампа предназначена для исследования переднего сегмента глаза: - размер щели регулируется от 02х10 до 4х14 мм; - шестикратное увеличение; - голубой интерференционный фильтр, для максимальной передачи света; - 2,5 и 3,5 B XHL ксенон-галогеновая технология для яркого белого света, соизмеримого с освещением классической щелевой лампы; - инструментальная головка весит 70г. - Дополнительная лупа 10-кратного увеличения, применяется для увеличения четкого и чистого изображения: - десятикратное увеличение в комбинации со щелевой лампой; - увеличение рабочего расстояния между пациентом и исследователем; - большое поле зрения; - мягкий эластомер для фиксации инструмента. Офтальмоскоп ручной зеркальный Предназначен для исследования глазного дна и объективного определения рефракции методом скиаскопии. Технические характеристики: - фокусное расстояние вогнутого зеркала, 170+10мм - диаметр отверстия в отражающем слое зеркал, 3,5+0,5 мм - световой диаметр зеркал не менее, 42 мм - размер круглого отверстия диафрагмы, 10+0,5 мм - размер прямоугольного отверстия диафрагмы, - задняя вершинная рефракция линз луп, д+13 и +20мм птр - габаритные размеры 160х78х30 мм - масса в полном комплекте поставки, 02 кг. Комплектность: - офтальмоскоп зеркальный, 1 шт - лупа 13 дптр, 1 шт. - лупа 20 дптр, 1 шт. - диафрагма, 1 шт. - футляр, 1 шт. Набор пробных очковых линз, большой Предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Набор используется при проведении исследований близорукости, дальнозоркости, косоглазия, и т.д. Набор содержит: - сферические линзы - цилиндрические линзы - призматическая линза - окклюдатор - матированные линзы - пластина точечных отверстий - щелевой образец - линза с плоским полем зрения - цветные линзы - поперечно-цилиндрические линзы - Maddox стержни Комплектность: - стигматические (сферические) от 0,12 до – 20 дпрт, 40 пар; - астигматические (цилиндрические) – от + 0,12 до + 6,0 дптр, 20 пар; - астигматические (цилиндрические) – от - 0,12 до - 6,0 дптр, 20 пар; - призмы очковые от 0,5 до 10 срад, 12 шт; - черная линза (окклюдатор), 1 шт; - цилиндр Меддокса (ребристая линза), 1 шт; - диафрагма с точечным отверстием Д=1,5 мм, 1 шт; - диафрагма щелевая 1,5х20 мм, 1 шт; - светофильтр красный стеклянный, 1 шт; - светофильтр зеленый стеклянный, 1 шт; - матированная линза, 1 шт; - полуматированая линза, 2 шт; - белая линза (пластина плоскопараллельная), 1 шт; - поперечная линия (экран-цилиндр скрещенный), 1 шт; - поперечная линия, 2 шт; - двойной челнок, 1 шт; - оправа пробная универсальная, 1 шт; - габаритные размеры футляра-кейса, 540х350х60 мм Оправа пробная универсальная для очков Предназначена для установки астигматических и стигматических пробных очковых линз, призм, призменных компенсаторов, а также фильтров, диафрагм и др.оптических элементов, снабжена угловой шкалой. Диапазон изменения межцентрового расстояния между центрами левой и правой пробных линз составляет от 48 до 80мм. Масса оправы: 74 гр., 83 гр. Тонометр для измерения внутриглазного давления Маклакова Предназначен для определения внутриглазного давления контактным методом. Представляет собой цилиндры, оканчивающиеся гладкими пластинами из стекла. Комплектность: - грузики по 10 г., 2 шт; - держатель, 1 шт; - измерительная линейка, 3 шт. Технические характеристики: - габаритные размеры 90х45х20 мм; - масса тонометра Маклакова не более 0,1 кг; - установленный срок службы не менее 5 лет. | шт шт комплект комплект шт шт | 1 1 1 1 1 1 |  |

__________________  ____________________________________________

(должность)        (подпись, печать)                   (расшифровка подписи)

«___»_____________ г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект) №

на поставку офтальмологического оборудования и инструментария

с. Новокиевский Увал                                                          	                              «___»  ____ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице  главного врача ________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________, действующего на основании ______________, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №  от ________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить офтальмологическое оборудование и инструментарий (далее – Товар) для муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», на условиях  в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить приемку и оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не являются предметом по другим договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. Цена Контракта. Условия  и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта (далее Цена Контракта) составляет ___________________________________ руб. _____ коп. Цена на поставляемый Товар указывается в спецификации (Приложение №1).

2.2.  Цена Контракта  включает в себя стоимость Товара, транспортные, страховые, таможенные и другие расходы, а также налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации, стоимость тары, упаковки и маркировки.

2.3. Цена  Контракта   устанавливается на весь период действия Контракта и может быть изменена, только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.4. Оплата за Товар осуществляется за счет средств районного бюджета.

2.5. Оплата  Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 календарных дней с момента получения счета и подписания акта-приемки товара.

3. Качество Товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной документации на данный вид Товара, подтверждаться документами качества, необходимыми по действующему законодательству, которые подлежат передаче одновременно с передачей Товара.

3.2.В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче вышеуказанных документов на Товар, Заказчик вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет Поставщика.

3.3. Поставщик представляет Заказчику оригиналы сертификатов (декларации), либо их копии, заверенные держателем подлинника сертификата (декларации), нотариусом или органом, выдавшим сертификат (декларацию), товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию Товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям. Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона. В случае отсутствия на момент получения Товара Заказчиком надлежаще оформленных документов о качестве Товара, Поставщик и Заказчик руководствуются ст. 456; 464; 481 и 482 ГК РФ.

4. сроки поставки и порядок приемки

4.1. Поставка Товара осуществляется согласно Спецификации (Приложение №1) в адрес муниципального учреждения здравоохранения «Мазановская центральная районная больница», Амурская область, Мазановский район, с.Новокиевский Увал, ул.Советская, д.13.

4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком  в течение 4 квартала 2010 года.

4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы: счет, счет-фактуру и товарную накладную с обязательной ссылкой на номер Контракта, сертификаты (декларации) и другие необходимые документы.

4.4. Приемка Товара производится Заказчиком по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему контакту считается факт передачи Поставщиком  Товара  Заказчику, что подтверждается приемным актом по форме № АП-78 (без претензий).

4.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, не соответствующего спецификации, Поставщик по требованию Заказчика обязан заменить такой  Товар в течение 10 дней с момента уведомления его Заказчиком.

4.7. Расходы, связанные с обратной транспортировкой не качественного, не соответствующего спецификации к Контракту, или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

5. Обязанности сторон

5.1.	Заказчик обязан:

5.1.1. Передать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.

5.1.2. Исполнять надлежащим образом условия настоящего Контракта.

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Поставлять Товар в таре, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

5.2.2. Доставлять Товар в адрес Заказчика своим транспортом.

5.2.3. Предоставлять Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый  Товар.

5.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством РФ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом Заказчик имеет право взыскать с Поставщика неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом Поставщик имеет право взыскать с Заказчика неустойку (штраф, пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения обязательств.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием  действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращения действия подобных обстоятельств и представить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных государственных органов места, где наступили данные обстоятельства.

7.3.	Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

7.4. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в которой предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.5. Стороны могут внести предложение об изменении условий настоящего Контракта или оказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту в одностороннем порядке, если обстоятельство непреодолимой силы длиться более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

8. Уведомления и извещения

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, по телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала по почте или курьером по месту нахождения Сторон или иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное телексом или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки телекса или телефакса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день, если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

8.5. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней.

Стороны прилагают все усилия для достижения взаимовыгодной договоренности.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Амурской области.

10.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.4. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению Арбитражного суда Амурской области.

11.Заключительные положения

12.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство РФ.

12.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Адреса,  реквизиты  и Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 09- __

от __ _________ 2010 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к муниципальному контракту № 09 –

на поставку офтальмологического оборудования и инструментария

| № позиции | Наименование | Ед-ца измере ния | Количество | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Набор офтальмоскопа: включает в себя офтальсмокоп, запасную лампу, твердый кейс. - Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой предназначен для устранения рефлексов радужной оболочки и корнеальный, полный обзор даже при маленьких зрачках: - XHL ксенон-галогеновая технология, яркий белый свет; - углубленное обзорное окно с покрытием, устраняет рассеянный свет; - пыленепроницаемый корпус, не требует ухода; - оптика установлена в металлическое основание, прочная конструкция; - эргономическая форма, инструмент комфортно подходит к глазной орбите в любой позиции; - мягкий орбитальный упор, защищает очки исследователя и не вредит инструменту; - ряд линз, идеальный фокус даже при высоких ошибках рефракции + шаг в 1 диоптрию: 1 - 10 15 20 40 диоптрий - шаг в 1 диоптрию: 1 - 10 15 20 25 30 Набор щелевых ламп включает в себя щелевую лампу, рукоятку, твердый кейс - Щелевая лампа предназначена для исследования переднего сегмента глаза: - размер щели регулируется от 02х10 до 4х14 мм; - шестикратное увеличение; - голубой интерференционный фильтр, для максимальной передачи света; - 2,5 и 3,5 B XHL ксенон-галогеновая технология для яркого белого света, соизмеримого с освещением классической щелевой лампы; - инструментальная головка весит 70г. - Дополнительная лупа 10-кратного увеличения, применяется для увеличения четкого и чистого изображения: - десятикратное увеличение в комбинации со щелевой лампой; - увеличение рабочего расстояния между пациентом и исследователем; - большое поле зрения; - мягкий эластомер для фиксации инструмента. Офтальмоскоп ручной зеркальный Предназначен для исследования глазного дна и объективного определения рефракции методом скиаскопии. Технические характеристики: - фокусное расстояние вогнутого зеркала, 170+10мм - диаметр отверстия в отражающем слое зеркал, 3,5+0,5 мм - световой диаметр зеркал не менее, 42 мм - размер круглого отверстия диафрагмы, 10+0,5 мм - размер прямоугольного отверстия диафрагмы, - задняя вершинная рефракция линз луп, д+13 и +20мм птр - габаритные размеры 160х78х30 мм - масса в полном комплекте поставки, 02 кг. Комплектность: - офтальмоскоп зеркальный, 1 шт - лупа 13 дптр, 1 шт. - лупа 20 дптр, 1 шт. - диафрагма, 1 шт. - футляр, 1 шт. Набор пробных очковых линз, большой Предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы. Набор используется при проведении исследований близорукости, дальнозоркости, косоглазия, и т.д. Набор содержит: - сферические линзы - цилиндрические линзы - призматическая линза - окклюдатор - матированные линзы - пластина точечных отверстий - щелевой образец - линза с плоским полем зрения - цветные линзы - поперечно-цилиндрические линзы - Maddox стержни Комплектность: - стигматические (сферические) от 0,12 до – 20 дпрт, 40 пар; - астигматические (цилиндрические) – от + 0,12 до + 6,0 дптр, 20 пар; - астигматические (цилиндрические) – от - 0,12 до - 6,0 дптр, 20 пар; - призмы очковые от 0,5 до 10 срад, 12 шт; - черная линза (окклюдатор), 1 шт; - цилиндр Меддокса (ребристая линза), 1 шт; - диафрагма с точечным отверстием Д=1,5 мм, 1 шт; - диафрагма щелевая 1,5х20 мм, 1 шт; - светофильтр красный стеклянный, 1 шт; - светофильтр зеленый стеклянный, 1 шт; - матированная линза, 1 шт; - полуматированая линза, 2 шт; - белая линза (пластина плоскопараллельная), 1 шт; - поперечная линия (экран-цилиндр скрещенный), 1 шт; - поперечная линия, 2 шт; - двойной челнок, 1 шт; - оправа пробная универсальная, 1 шт; - габаритные размеры футляра-кейса, 540х350х60 мм Оправа пробная универсальная для очков Предназначена для установки астигматических и стигматических пробных очковых линз, призм, призменных компенсаторов, а также фильтров, диафрагм и др.оптических элементов, снабжена угловой шкалой. Диапазон изменения межцентрового расстояния между центрами левой и правой пробных линз составляет от 48 до 80мм. Масса оправы: 74 гр., 83 гр. Тонометр для измерения внутриглазного давления Маклакова Предназначен для определения внутриглазного давления контактным методом. Представляет собой цилиндры, оканчивающиеся гладкими пластинами из стекла. Комплектность: - грузики по 10 г., 2 шт; - держатель, 1 шт; - измерительная линейка, 3 шт. Технические характеристики: - габаритные размеры 90х45х20 мм; - масса тонометра Маклакова не более 0,1 кг; - установленный срок службы не менее 5 лет. | шт шт комплект комплект шт шт | 1 1 1 1 1 1 |  |

__________________         ____________________________________________

(должность)                               (подпись, печать)                   (расшифровка подписи)

«___»_____________ г.